## Inventarisatie
De met blauw ingevulde gegevens gelden als voorbeeld.
Objectcode | Beheerder | Categorie 1 2 | Tekeningnummer | van km tot km |  | materiaal /diameter/ aantal kabels+leidingen/voltage ,etc | Medium | Contactpersoon leidingbeheerder | Verleggen | Omschrijving | Lengte verlegging | Materiaalkosten | In/uit bedrijf | Ontwerp & begeleiding | Uitvoeringskosten | Totale kosten | Opmerkingen (bijv. kruisend of langsliggend ) | Opm VO
0001T-IN | Baas BV | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klic.glasvezelringhilversum@baasbv.nl |  |  | 0
0002T-IN | Baas BV | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klic.glasvezelringhilversum@baasbv.nl |  |  | 0 | [6 empty] | uitgegaande van de huidige situatie kan worden aangenomen dat de bestaande kruisingen moeten worden aangepast. In de raming is een stelpost opgenomen van 17.500,- Euro
0003T-IN | Baas BV | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klic.glasvezelringhilversum@baasbv.nl |  |  | 0 | [6 empty] | ø100 AC mantelbuis van 6 meter lengte. De kruising moet worden aangepast in verband met de aanleg van het tweede spoor. Mogelijk dat deze kabel kan vervallen.
0004T-IN | Baas BV | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klic.glasvezelringhilversum@baasbv.nl |  |  | 0 | [6 empty] | ø100 mantelbuis. De kruising moet worden aangepast in verband met de aanleg van het tweede spoor. Bij het aanpassen rekening houden met de mogelijke uitbreiding van de perrons.
0005T-IN | Baas BV | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klic.glasvezelringhilversum@baasbv.nl |  |  | 0
0006T-IN | BT-Nederland | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | nscablemanagement@bt.com |  |  | 0
0007T-IN | BT-Nederland | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | nscablemanagement@bt.com |  |  | 0 | [6 empty] | mogelijke invloed van de werkzaamheden aan het station
0008T-IN | BT-Nederland | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | nscablemanagement@bt.com |  |  | 0 | [6 empty] | OV-kabel met 2 licht masten ter hoogte van km 90.697 aan de zuidkant van het spoor komen in de knel bij de civiele werkzaamheden aan het talud van de perron uitbreiding
0009T-IN | BT-Nederland | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | nscablemanagement@bt.com |  |  | 0 | [6 empty] | komt onder het nieuwe talud van de perron uitbreiding te liggen en vanaf km 91.85 tot aan km 91.362 komt de gasleiding onder het talud van de spooruitbreiding te liggen. Deze leiding is volgens de geleverde informatie buitendienst.
0010T-IN | BT-Nederland | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | nscablemanagement@bt.com |  |  | 0 | [6 empty] | welke bij een eventuele perron uitbreiding van het bestaande en het nieuwe spoor, door het gebruik van funderingspalen voor het perron in de knel komen.
0011T-IN | BT-Nederland | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | nscablemanagement@bt.com |  |  | 0 | [6 empty] | welke bij de perron uitbreiding en door het gebruik van palen voor de fundering van het perron in de knel komt.
0012T-IN | Colt | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klic.colt@colt.net |  |  | 0 | [6 empty] | welke bij de perron uitbreiding en door het gebruik van palen voor de fundering van het perron in de knel komt.
0013T-IN | Eurofiber | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | vooroverleg@eurofiber.com |  |  | 0
0014T-IN | Eurofiber | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | vooroverleg@eurofiber.com |  |  | 0 | [6 empty] | elke bij de spoor verdubbeling en door de talud uitbreiding in de knel komt. De mantelbuis van de leiding verlengen.
0015T-IN | Eurofiber | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | vooroverleg@eurofiber.com |  |  | 0
0016T-IN | Eurofiber | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | vooroverleg@eurofiber.com |  |  | 0 | [6 empty] | komt onder het nieuwe talud van de perron uitbreiding te liggen. Deze waterleiding komt onder het nieuwe talud van de perron uitbreiding te liggen. In het overleg is gesproken over dat dit een aansluitleiding is. Is momenteel gesitueerd onder het werkterrein. Graag het verzoek om te onderzoeken of de leiding inderdaad een aansluitleiding is. Zo ja,waarvan. Voorzieningen op het perron? Brandbluspunt? Kan deze leiding gewoon worden aangepast in het werk? Graag consequenties aangeven
0017T-IN | Baas BV | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | klic.glasvezelringhilversum@baasbv.nl |  |  | 0 | [6 empty] | De Ø400mm leiding van Evides ligt niet in de mantelbuis. Hier zijn dus zettinggegevens voor nodig Zodra Evides zettingsgegevens ontvangt van Movares graag consequenties aangeven
0018T-IN | Baas BV | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | klic.glasvezelringhilversum@baasbv.nl |  |  | 0
0019T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (5x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0 | [6 empty] | Nabij de Hastingsweg kruisen twee 1200mm waterleidingen in mantelbuizen 1700mm en een 400mm waterleiding zonder mantelbuis het spoor. In verband met de spoorwijziging zal het talud worden aangepast. D.m.v. zettingsberekeningen dient te worden aangetoond wat de invloed is van de taludwijzigingen op de kruisende leidingen en of deze leidingen van voldoende sterkte zijn of dat de leidingen zouden moeten worden aangepast. Actie Movares.
0020T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (12x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0021T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (2x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0022T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (10x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0023T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (5x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0024T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (12x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0025T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (7x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0026T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (5x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0027T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (4x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0028T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (6x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0029T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0030T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0031T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0032T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (6x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0033T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0034T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0035T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0036T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0037T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (2x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0038T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0039T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0040T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0041T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0042T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (3x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0043T-IC | KPN | 2 |  | 0 | 0 | (9x)tel | telecom | infra.affairs.ut@kpn.com |  |  | 0
0044S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (6x)sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0045S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | Sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0046S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (2x)sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0047S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (3x)sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0048S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | Sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0049S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | Sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0050S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (2x)sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0051S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (2x)sig | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0052S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0053S | Liander | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0054S | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (2x)sig | telecom | wion@prorail.nl |  |  | 0
0055S | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (3x)sig | telecom | wion@prorail.nl |  |  | 0
0056S | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (6x)sig | telecom | wion@prorail.nl |  |  | 0
0057S | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (8x)sig | telecom | wion@prorail.nl |  |  | 0
0058S | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (2x)gis | telecom | wion@prorail.nl |  |  | 0
0059S | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (4x)sig | telecom | wion@prorail.nl |  |  | 0
0060T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0061T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0062T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0063T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0064T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0065T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0066T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0067T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0068T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0069T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0070T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Gvk | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0071T-IN | Tele2 | 1 |  | 0 | 0 | (8x)hdpe | telecom | ams-klicvooroverleg@tele2.com |  |  | 0
0072T-IN | Tele2 | 1 |  | 0 | 0 | (2x)hdpe | telecom | ams-klicvooroverleg@tele2.com |  |  | 0
0073T-IN | Tele2 | 1 |  | 0 | 0 | (8x)hdpe | telecom | ams-klicvooroverleg@tele2.com |  |  | 0
0074T-IN | Tele2 | 1 |  | 0 | 0 | (8x)hdpe | telecom | ams-klicvooroverleg@tele2.com |  |  | 0
0075T-IN | Tele2 | 1 |  | 0 | 0 | (2x)hdpe | telecom | ams-klicvooroverleg@tele2.com |  |  | 0
0076T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0077T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0078T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0079T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0080T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0081T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0082T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0083T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0084T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0085T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0086T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0087T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0088T-IN | UPC | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klicnl@upc.nl |  |  | 0
0089T-IN | Ziggo | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | topografie.west@office.ziggo.nl |  |  | 0
0090T-IN | Ziggo | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | topografie.west@office.ziggo.nl |  |  | 0
0091T-IN | Ziggo | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | topografie.west@office.ziggo.nl |  |  | 0
0092T-IN | Ziggo | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | topografie.west@office.ziggo.nl |  |  | 0
0093G-HD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 200hdpe | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0094G-HD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 300NY | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0095G-HD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 250PE | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0096G-HD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 110PE | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0097G-HD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 318/8.8st | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0098G-HD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 159/12.5st | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0099G-HD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | Gas-HD | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0100G-HD | Stedin | 2 |  | 0 | 0 | 114.3ST | Gas-HD | klicdesk@stedin.net |  |  | 0
0101G-HD | Stedin | 2 |  | 0 | 0 | 168.3ST | Gas-HD | klicdesk@stedin.net |  |  | 0
0102G-HD | Stedin | 2 |  | 0 | 0 | 33.7ST | Gas-HD | klicdesk@stedin.net |  |  | 0
0103G-HD | Stedin | 2 |  | 0 | 0 | 114.3ST | Gas-HD | klicdesk@stedin.net |  |  | 0
0104G-LD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 315 | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0105G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 160PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0106G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 150GY | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0107G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 150GY (BD) | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0108G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 250GY (BD) | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0109G-LD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 250PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0110G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 110PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0111G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 160PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0112G-LD | Liander | 0 |  | 0 | 0 | Gas-LD | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0113G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 150GY (BD) | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0114G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 110PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0115G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 160PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0116G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 63PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0117G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 150GY | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0118G-LD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 250CPE | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0119E-HS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 50kV | hoogspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0120E-LS | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | VR | laagspanning | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0121E-LS | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | VR | laagspanning | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0122E-LS | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | VR | laagspanning | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0123E-LS | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | VR | laagspanning | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0124E-LS | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | VR | laagspanning | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0125E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0126E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0127E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0128E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (5x)LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0129E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0130E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (2x)LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0131E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0132E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | (2x)LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0133E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0134E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0135E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0136E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0137E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0138E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0139E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0140E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0141E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0142E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0143E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0144E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0145E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0146E-LS | Liander | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0147E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (4x)LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0148E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (2x)LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0149E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (6x)LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0150E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0151E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (2x)LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0152E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0153E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (3x)LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0154E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0155E-LS | ProRail | 2 |  | 0 | 0 | (2x)LS | laagspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0156E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0157E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0158E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0159E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0160E-LS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0161E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0162E-LS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0163E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0164E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0165E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0166E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0167E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0168E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0169E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0169E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0170E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0171E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | (3x)MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0172E-MS | Liander | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0173E-MS | ProRail | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0174E-MS | ProRail | 1 |  | 0 | 0 | MS | middenspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0175E-MS | ProRail | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0176E-MS | ProRail | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0177E-MS | ProRail | 1 |  | 0 | 0 | (3x)MS | middenspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0178E-MS | ProRail | 1 |  | 0 | 0 | (2x)MS | middenspanning | wion@prorail.nl |  |  | 0
0179R-PR | Gem. Hilversum | 1 |  | 0 | 0 | 400mm | persriool | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0180R-PR | Gem. Hilversum | 0 |  | 0 | 0 | PRIO | persriool | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0181R-PR | Gem. Hilversum | 0 |  | 0 | 0 | PRIO | persriool | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0182R-PR | Gem. Hilversum | 1 |  | 0 | 0 | 400mm | persriool | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0183R-PR | Gem. Hilversum | 0 |  | 0 | 0 | PRIO | persriool | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0184R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0185R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0186R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0187R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0188R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0189R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0190R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0191R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0192R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0193R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0194R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0195R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0196R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0198R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0199R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0200R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0201R-VV | Gem. Hilversum | 2 |  | 0 | 0 | RIO | riool vv | j.nieskens@hilversum.nl |  |  | 0
0202W | Vitens | 2 |  | 0 | 0 | 80PE | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0203W | Vitens | 2 |  | 0 | 0 | 110PVC | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0204W | Vitens | 2 |  | 0 | 0 | 110PVC | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0205W | Vitens | 0 |  | 0 | 0 | GIJ | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0207W | Vitens | 2 |  | 0 | 0 | 63PVC | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0208W | Vitens | 0 |  | 0 | 0 | GIJ | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0209W | Vitens | 2 |  | 0 | 0 | 110PVC | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0210W | Vitens | 2 |  | 0 | 0 | 200AC | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0212W | Vitens | 0 |  | 0 | 0 | AC | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0213W | Vitens | 0 |  | 0 | 0 | GIJ | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0215W | Vitens | 2 |  | 0 | 0 | 200PE | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0216W | Vitens | 1 |  | 0 | 0 | 600mm | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0217W | Vitens | 0 |  | 0 | 0 | GIJ | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0218W | Vitens | 0 |  | 0 | 0 | GIJ | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0219W | Vitens | 0 |  | 0 | 0 | GIJ | waterleiding | klic@vitens.nl |  |  | 0
0220T-IN | Colt | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | klic.colt@colt.net |  |  | 0
0221T-IN | Reggefiber | 1 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | beheerpassief@reggefiber.nl |  |  | 0
0222T-IN | Technicolor | 0 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | marcel.mattheijer@thomson.net |  |  | 0
0223T-IN | Tele2 | 1 |  | 0 | 0 | (2x)hdpe | telecom | ams-klicvooroverleg@tele2.com |  |  | 0
0224T-IN | Ziggo | 2 |  | 0 | 0 | Tel | telecom | topografie.west@office.ziggo.nl |  |  | 0
0225G-HD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 300NY | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0226G-HD | Liander | 1 |  | 0 | 0 | 250PE | Gas-HD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0227G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 160PE | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0228G-LD | Liander | 0 |  | 0 | 0 | Gas-LD | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0
0229G-LD | Liander | 2 |  | 0 | 0 | 110PVC | Gas-LD | infoklic@alliander.com |  |  | 0